ID-503  Спортивный компьютер с измерителем пульса на палец PRO

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Пульсометр осуществляет следующие функции:

- Отображение частоты сердцебиения в реальном времени

- Ввод персональных физических данных в режиме «Тренировка»

- Автоматический пересчет ритма сердцебиения в процентах в зависимости от возраста пользователя

- Отображаемые данные в режиме «Тренировка»

  - Сердцебиение в процентах

  - Общее время тренировки

  - Средний показатель сердцебиения

  - Общее количество затраченных калорий.

- Установка максимальной и минимальной границы частоты сердцебиения

- Пульсация экрана и звуковое предупреждение при превышении максимальной границы сердцебиения или при понижение ниже минимальной границы сердцебиения

- Функция часов

- Предупреждение о низком заряде батарейки

- Установка времени

Показания часов не установлены на заводе-изготовителе. Нажмите любую кнопку – пульсометр перейдет в режим отображения времени.

- Нажмите и удерживайте кнопку «А» в течении 2-х секунд, показания часов начнут мигать.

- Установите час нажатием кнопок «С» и «В» для увеличения и уменьшения показаний соответственно.

- Нажмите кнопку «А» для перехода к установке минут.

- Установите минуты нажатием кнопок «С» и «В» для увеличения и уменьшения показаний соответственно.

- Нажмите кнопку «А» для перехода к установке секунд.

- Установите секунды нажатием кнопок «С» и «В» для увеличения и уменьшения показаний соответственно.

- Нажмите кнопку «А» для перехода к установке единиц измерения температуры.

- Кнопками «С» и «В» выберите единицы измерения температуры (°C – Цельсий, °F – Фаренгейт).

- Нажмите кнопку «А» для подтверждения, пульсометр подаст звуковой сигнал.

Примечание: после замены батарейки установку времени нужно провести заново.

- Температура окружающего воздуха.

- В режиме отображения времени нажмите кнопку «А» для перехода к индикации температуры окружающего воздуха. Для возврата нажмите кнопку «А» еще раз. После включения пульсометра отображение температуры возможно только через 3 минуты.

Примечание: Пульсометр измеряет температуру окружающего воздуха и не может быть использован для измерения температуры тела или для других целей.

- Отображение частоты сердцебиения в реальном времени.

- В режиме отображения времени нажмите кнопку «С» для перехода к отображению частоты сердцебиения. Для возврата нажмите кнопку «С» еще раз.

Примечание: Наденьте пульсометр плотно на палец. Для лучшего соприкосновения с поверхностью тела можно сжать кулак.

Появление на экране изображения, как на рисунке слева означает, что у пульсометра плохое соприкосновение с телом или, что он снят. В таком случае через 30 сек. пульсометр перейдет в режим отображения времени.

| Режим тренировки (ввод персональных данных). Для перехода в режим тренировки из режима отображения времени нажмите кнопку «В». Перед началом упражнений следует ввести персональные данные. Для каждого тренирующегося следует вводить данные заново. Нажмите и удерживайте кнопку «А» в течении 2-х секунд для ввода пола. Кнопками «С» и «В» выберите пол. (M – мужской, F – женский). Нажмите кнопку «А» для ввода возраста. Установите возраст кнопками «С» и «В». Нажмите кнопку «А» для ввода единиц измерения веса и роста. Кнопками «С» и «В» выберите (F-футы, Lb-фунты) или (С-сантиметры, Kg-килограммы). Нажмите кнопку «А» для ввода веса. Установите вес кнопками «С» и «В». Нажмите кнопку «А» для ввода роста. Установите рост кнопками «С» и «В». Если выбраны сантиметры, то установите рост в сантиметрах. Если выбраны футы то введите сначала футы, а затем нажав кнопку «А» дюймы. Нажмите кнопку «А» для ввода максимальной частоты сердцебиения. Установите максимальную частоту сердцебиения кнопками «С» и «В». Процентное соотношение от максимально возможной частоты сердцебиения отобразится автоматически. Нажмите кнопку «А» для ввода минимальной частоты сердцебиения. Установите минимальную частоту сердцебиения кнопками «С» и «В». Процентное соотношение от максимально возможной частоты сердцебиения отобразится автоматически. Нажмите кнопку «А» для подтверждения, пульсометр подаст звуковой сигнал. Режим тренировки. Для перехода в режим тренировки из режима отображения времени нажмите кнопку «В». На экране отобразится картинка, показанная слева. Наденьте пульсометр на палец и нажмите кнопку «С». На экране отобразится частота сердцебиения и процент от максимально возможной частоты сердцебиения. (Для примера 110 уд/мин. и 58%). Нажмите кнопку «С» для перехода в режим «пауза». Мигающий дисплей покажет общее время тренировки. (Для примера 1 час 2 минуты 3 секунды). Для проверки средней частоты сердцебиения нажмите кнопку «А», для проверки расхода калорий нажмите кнопку «А» еще раз. Для возвращения в режим паузы еще раз нажмите кнопку «А». Нажмите кнопку «С» для возобновления тренировки. | Замена батарейки. Отверните винт Снимите крышку Нажмите кончиком пальца на край батарейки и снимите ее. Максимально возможная частота сердцебиения. Максимально возможная частота сердцебиения определяется по формуле МВЧ = 220 – возраст. Процентное соотношение от максимально возможной частоты во время тренировки определяется автоматически. Таблица нагрузок при тренировке. Возраст МВЧ 100% Легкая 60-70% Средняя 70-80% Тяжелая 80-90% 20 200 120-140 140-160 160-180 30 190 114-133 133-152 152-171 40 180 108-126 126-144 144-162 50 170 102-119 119-136 136-153 60 160 96-112 112-128 128-144 70 150 90-105 105-120 120-135 80 140 84-98 98-112 112-126 Спецификация Частота сердцебиения 30-250 уд/ мин. Погрешность измерений ±3 уд/ мин. Температура 0°С-+50°С (32°F-122°F) Погрешность измеряемой температуры ±2°С (±4°F) без одевания на палец Часы 12 часов Рабочая температура 0°С-+50°С (32°F-122°F) Температура хранения -20°С- +60°С Батарейка Одна батарейка 3V CR2032 Калории 9999 ккал Возраст 6 - 120 Время для тренировок 99 часов 59 минут 59 секунд Диапазон веса 999 килограмм (999 фунтов) |
| --- | --- |

# Text boxes

Последовательно нажмите кнопку «А» для просмотра показаний не прерывая тренировки.(Для примера средняя частота сердцебиения).

Расход калорий за время тренировки.

Для начала новой тренировки в режиме паузы нажмите кнопку «С»

в течении 2-х секунд, пульсометр подаст звуковой сигнал.

Примечание: если пульсометр не фиксирует сердцебиение в течении 30 сек. он перейдет в режим паузы автоматически. Для возобновления тренировки нажмите кнопку «С», для перехода в режим отображения времени нажмите кнопку «В».

- Низкий заряд батарейки.

При разрядке батарейки на экране появится изображение показанное слева. Замените батарейку.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Веб-адрес:    www.leco.msk.ru

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  2 года.